后勤管理处电工每周巡查记录表

| 巡查日期 | 巡查内容 | 巡查情况 | 整改措施 | 整改日期 | 电工签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、配电箱外观是否完好； 2、配电箱锁是否完好； 3、配电房警示标语是否有； 4、漏电保护器是否有效； 5、配电箱是否按要求设接地保护； 6、电房内是否堆放杂物； 7、配电房开关柜有无过热现象。 8、校园内公共照明情况 |  |  |  |  |
|  | 1、配电箱外观是否完好； 2、配电箱锁是否完好； 3、配电房警示标语是否有； 4、漏电保护器是否有效； 5、配电箱是否按要求设接地保护； 6、电房内是否堆放杂物； 7、配电房开关柜有无过热现象； 8、校园内公共照明情况 |  |  |  |  |
|  | 1、配电箱外观是否完好； 2、配电箱锁是否完好； 3、配电房警示标语是否有； 4、漏电保护器是否有效； 5、配电箱是否按要求设接地保护； 6、电房内是否堆放杂物； 7、配电房开关柜有无过热现象； 8、校园内公共照明情况 |  |  |  |  |
|  | 1、配电箱外观是否完好； 2、配电箱锁是否完好； 3、配电房警示标语是否有； 4、漏电保护器是否有效； 5、配电箱是否按要求设接地保护； 6、电房内是否堆放杂物； 7、配电房开关柜有无过热现象； 8、校园内公共照明情况 |  |  |  |  |

注：1、电工每周巡查必须进行详细登记；

2、电工巡查发现问题必须制定整改措施和整改日期；

3、电工根据发现的问题必须按时进行复查验收。

4、要求电工每周至少巡查3次以上，建议时间为周1.3.5.7巡查，特殊情况可以调整时间。