怀化职院后勤管理处水工每周巡查记录表

| 巡查日期 | 巡查内容 | 巡查情况 | 整改措施 | 整改日期 | 水工签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、校园内供水系统是否正常 2、巡查各供水区域，严防未关水龙头现象，发现漏水及时上报维修。 3、各阀门是否有渗漏现象 4、道路井盖是否完好 5、排污、雨水、化粪池是否有堵塞现象 6、各绿化用水、泵机是否正常 7、重点巡查1-6栋学生宿舍一楼周边排污、排水是否正常，防止常流水现象，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |
|  | 1、校园内供水系统是否正常 2、巡查各供水区域，严防未关水龙头现象，发现漏水及时上报维修。 3、各阀门是否有渗漏现象 4、道路井盖是否完好 5、排污、雨水、化粪池是否有堵塞现象 6、各绿化用水、泵机是否正常 7、重点巡查1-6栋学生宿舍一楼周边排污、排水是否正常，防止常流水现象，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |
|  | 1、校园内供水系统是否正常 2、巡查各供水区域，严防未关水龙头现象，发现漏水及时上报维修。 3、各阀门是否有渗漏现象 4、道路井盖是否完好 5、排污、雨水、化粪池是否有堵塞现象 6、各绿化用水、泵机是否正常 7、重点巡查1-6栋学生宿舍一楼周边排污、排水是否正常，防止常流水现象，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |
|  | 1、校园内供水系统是否正常 2、巡查各供水区域，严防未关水龙头现象，发现漏水及时上报维修。 3、各阀门是否有渗漏现象 4、道路井盖是否完好 5、排污、雨水、化粪池是否有堵塞现象 6、各绿化用水、泵机是否正常 7、重点巡查1-6栋学生宿舍一楼周边排污、排水是否正常，防止常流水现象，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |

注：1、水工每周巡查必须进行详细登记；

2、水工巡查发现问题必须制定整改措施和整改日期；

3、水工根据发现的问题必须按时进行复查验收。

4、要求水工每周至少巡查3次以上，建议时间为周1.3.5.7巡查，特殊情况可以调整时间。